## TROPICO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LABORATORIOS
UNIDAD ACADÉMICA TRÓPICO
INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS
N° | NOMBRE DEL LABORATORIO | SALA/ÁREA/SECCIÓN (SELECCIONE UNA) | NOMBRE DE LA SALAS/ÁREAS/SECCIÓN/ ESPECÍFICOS DENTRO DEL LABORATORIO | SUPERFICIE DEL AMBIENTE (m2) | UBICACIÓN | QUE ASIGNATURAS UTILIZAN EL LABORATORIO | DE QUE SEMESTRE ES LA ASIGNATURA | DE QUE CARRERA ES LA ASIGNATURA | ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL LABORATORIO |  |  | TEORICAMENTE QUE NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL DEBE CUMPLIR LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
[9 empty] | PEA | INVESTIGACIÓN | VENTA DE SERVICIOS
| QUÍMICA | LABORATORIO | QUÍMICA BASICA | 89.84 | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota | Laboratorio de Quimica Basica | Primer Semestre | Ciencias Basicas | X | X |  | NFPA 45: Protección contra incendios.
* ANSI/ASHRAE 110: Ventilación y extracción
OSHA 1910.1450: Diseño seguro.
|  | LABORATORIO | QUÍMICA APLICADA |  | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota
| FÍSICA | LABORATORIO | FÍSICA I | 87.625 | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota | Laboratorio de Fisica I | Primer Semestre | Ciencias Basicas | X |  |  | * ISO/IEC 17025 (Cap. Estructural): Condiciones ambientales.
|  | LABORATORIO | FÍSICA II |  | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota | Laboratorio de Fisica II | Segundo Semestre | Ciencias Basicas | X
| CIVIL | LABORATORIO | SUELOS | 87.625 | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota | Hidraulica I | Tercer Semestre | Ingenieria Civil | X | X |  | * ASTM C511: Salas de curado.
[6 empty] | Mecanica de Suelos I | Quinto Semestre | Ingenieria Civil |  |  |  | * AASHTO / ASTM: Áreas de tamizado y rotura.
[8 empty] | Ingenieria Civil |  |  |  | * Ley 1333 (Bolivia): Control de efluentes y lodos.
|  | LABORATORIO | HORMIGONES |  | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota | Materiales de construcción | Tercer Semestre | Ingenieria Civil | X
[6 empty] | Estructuras de Hormigon Armado II | Septimo Semestre | Ingenieria Civil
[6 empty] | Resistencia de Materiales | Quinto Semestre | Ingenieria Civil
|  | LABORATORIO | ASFALTOS |  | Bloque laboratorios, Campus Universitario de Shinaota | Trabajo de Grado I | Noveno Semestre | Ingenieria Civil | X
Ingenieria Civil
Ingenieria Civil